Запрос о разъяснении положений документации о закупке

Ознакомившись с закупочной документацией № 32615841184, просим Вас дать разъяснения положений документации о закупке в соответствии с таблицей:

| №. | Пункт закупочной документации. | Вопрос/ предложение внести изменение. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствуют исходные данные | На основании приведенной в закупочной документации информации не представляется возможным в полной мере оценить объем работ. Для расчета стоимости работ просим предоставить: - планировки защищаемых объектов, а также их площади; - количество требуемых камер; - количество требуемых точек доступа скуд; - количество абонентов АТС; - количество рабочих мест для СКС; |
| 2. | 7.4.2. Внутриплощадочная подсистема. Внутриплощадочные сети выполнить на основе одномодового волоконно-оптического кабеля емкостью минимум 4 оптических волокна Кабель проложить по опорам инфраструктуры депо и по стенам зданий. Трассу прокладки определить при разработке рабочей документации. На этапе предпроектного обследования определить возможность использования существующих внутриплощадочных кабелей. | Согласно Техническому заданию необходимо выполнить проектирование на уличной территории, что вероятно подразумевает собой прокладку кабельных трасс в грунте. В соответствии с п. 6.2 ГОСТ Р 21.703-2020 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОВОДНЫХ СРЕДСТВ СВЯЗИ План ПСС на участке застроенной территории выполняют на подоснове инженерно-топографического плана в масштабе 1:500. На участке застроенной территории без подземных коммуникаций допускается применять масштаб 1:1000. В соответствии с ч. 6 ст. 48 ГрК РФ: «В случае, если подготовка проектной документации осуществляется индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом на основании договора подряда на подготовку проектной документации, заключенного с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором, застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, региональный оператор обязаны предоставить таким индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу: 2) результаты инженерных изысканий. В соответствии с ч. 1 ст. 759 ГК РФ: «По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации». В связи с вышеизложенным, инженерно-топографический план входит в перечень исходных данных, необходимых для выполнения работ по контракту. На основании изложенного, просим подтвердить, что инженерно-топографический план будет предоставлен в составе исходных данных. |